许昌职业技术学院

采购项目市场询价报价单

预算:   8975元

1.项目名称：农林系2017年上半年易耗品购置

2.报价（大写）：

（小写）：

3.工期：     天

| 询价要求 | 投标需报送：报价单和投标设备清单；（盖章） |
| --- | --- |
|  | 投标设备清单各项不能为空； |
|  | 中标单位的投标设备清单作为设备供货和以后保修维护的唯一依据； |

单位（盖章）：

报价人（签名）：

报价人联系方式：

2017年   月   日

投标设备清单（盖章）

| 设备名称 | 主要技术参数 | 单价 （元） 请填充下面 | 单位 | 数量 | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨化铵缓冲液 | 500g/瓶/AR |  | 瓶 | 1 |  |
| 硫酸锌 | 500g/瓶/AR |  | 瓶 | 1 |  |
| 对氨基苯磺酸 | 100g/瓶/AR |  | 瓶 | 1 |  |
| 盐酸萘乙二胺 | 10g/瓶 |  | 瓶 | 1 |  |
| 氢氧化钠 | 500 g/瓶 |  | 瓶 | 2 |  |
| 甲醛 | 500 mL/瓶 |  | 瓶 | 2 |  |
| 盐酸 | 500 mL/瓶 |  | 瓶 | 1 |  |
| 精密pH试纸 | 盒 |  | 盒 | 1 |  |
| 单联万用电炉1000w | （要求质量好，耐用） |  | 个 | 3 |  |
| 邻苯二甲酸氢钾（基准试剂100g） | 瓶 |  | 瓶 | 1 |  |
| 称量纸 | 100mm乘100mm |  | 袋 | 2 |  |
| 定量滤纸 | 直径11cm |  | 盒 | 2 |  |
| 无水乙醇 | 500ml/瓶 |  | 瓶 | 10 |  |
| 硝酸银 | 瓶 |  | 瓶 | 1 |  |
| 乙醚 | 瓶 |  | 瓶 | 1 |  |
| 定性滤纸 | 直径11cm |  | 盒 | 2 |  |
| 定量滤纸 | 直径11cm |  | 盒 | 1 |  |
| 95%乙醇 | 500毫升 |  | 瓶 | 4 |  |
| 无线网卡 | 个 |  | 个 | 14 |  |
| 强酸强碱柜 | 双开门，手动，双锁扣；尺寸：1650*1090*460mm，柜体采用（进口）PP聚丙烯板；厚度8mm；铰链和把手采用耐强酸碱材质，拉门采用同质PP聚丙烯材料制作。 |  | 个 | 1 |  |
| 易燃品毒害品储存柜 | 容积45加仑，柜体由1.2mm以上双层优质冷轧钢板做成，两层钢板之间相隔有38mm的空气阻燃层；层板的安全荷载量可达150kg；；柜体两侧、柜顶各有防火透气孔，保证柜内空气流通。 |  | 个 | 1 |  |