许昌职业技术学院

采购项目市场询价报价单

预算: 29528元

1.项目名称：图书馆负一楼无线网覆盖项目

2.报价（大写）：

（小写）：

3.工期：     天

| 询价要求 | 投标需报送：报价单和投标设备清单；（盖章） |
| --- | --- |
|  | 投标设备清单各项不能为空； |
|  | 中标单位的投标设备清单作为设备供货和以后保修维护的唯一依据； |

单位（盖章）：

报价人（签名）：

报价人联系方式：

2016年   月   日

投标设备清单（盖章）

项目名称：图书馆负一楼无线网覆盖项目

| 设备名称 | 技术参数 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） | 保修期（年） （大于等于原厂承诺保修期） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锐捷POE交换机 | 交换容量264Gbps，包转发率96Mpps，24口10/100/1000M自适应电口，2个100/1000M复用SFP口，支持PoE/PoE+远程供电，2个1G/10G SFP+光口，2个扩展槽，配置双交流电源 | RG-S2910C-24GT2XS-HP-E | 台 | 2 |  |  | 例如1 |
| 光模块 | 1310nm | RG | 个 | 4 |  |  | 例如0.5 |
| 光纤尾纤 | FC/UPC单模1.5米尾纤 | YT-FC/UPC/SM/1.5M | 根 | 16 |  |  |  |
| 光纤耦合器 | FC/UPC 耦合器 | YT-FL/FC | 个 | 16 |  |  |  |
| 光纤跳线1 | YT-FC-FC/UPC/SM/2M | FC/UPC-FC/UPC单模2M | 对 | 4 |  |  |  |
| 光纤 | 8芯单模 | / | 米 | 300 |  |  |  |
| 终端盒 | 8芯光纤终端盒 | / | 个 | 4 |  |  |  |
| 机柜 | 图腾，壁挂标准 | WM6406 | 个 | 2 |  |  |  |
| 管材 | 圆管，可穿1条光纤，10条六类线 | PVC | 米 | 800 |  |  |  |
| 辅材及施工 | 含设备调试，机柜安装，光纤铺设（穿管，固定）、熔接，六类线铺设（穿管，固定），5个AP安装等与本项目相关的系列辅材及施工 | 定制 | 批 | 1 |  |  |  |